| 序号 | 名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿动力监控仪 | 1 | 4.5 | 可固定于床旁或独立支架上；可实时进行膀胱压力、尿量、尿流率、排尿点压力、直肠压力检查；可持续动态监测、实时显示腹腔内压力并绘制趋势图；内置独立锂电池；设备具有通畅模式、定时模式、定压模式、定时定压模式、尿潴留模式、分段定压模式等至少6种以上模式可选。 |
| 2 | 美敦力IPC综合动力系统升级 | 1 | 9 | 进口 设备型号是美敦力IPC，要求升级高速马达、铣刀附件、AS09、AS07 |
| 3 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 1 | 6 | 射频导管7cm、3cm可选；配合7cm导管时最大功率40W，配合3cm导管时最大功率18W |